ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На подбор оборотных электроприводов

BERNARD

| 1 | Напряжение питания |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Крутящий момент, макс., Нм | Заполняется производителем арматуры |
| 3 | Исполняемая функция | Запорный | S4 ED=30%, 360 пусков/час |  |
|  |  | Регулирующий класс III | S4 ED=50%, 1200 пусков/час |  |
|  |  | Регулирующий класс II | S4 ED=100%, 1800 пусков/час |  |
| 4 | Время закрытия, сек |  |
| 5 | Температурное исполнение |  |
| 6 | Требуемая пыле- и влагозащищенность | IP67 |  |  |
|  |  | IP68 |  |  |
| 7 | Условия размещения (обогреваемое помещение, на открытом воздухе или др.) |  |
| 8 | Взрывозащита |  |
|  | Комплектация: | Стандартная - Механический индикатор положения; - Эл. двигатель с датчиком перегрева; - Концевые выключатели тип SPDT, 2 шт. - Выключатели ограничителя кр. момента тип SPDT, 2 шт. (кроме типов OA) - Ручной маховик-дублер - 2 кабельных ввода |  |
|  |  | Стандартная + блок Integral+ - встроенные контакторы - управление подачей напряжения 24 В DC - 4 информационных реле - 1 реле контроля неиспправностей - селекторы местного управления |  |
|  |  | Стандартная + блок Posigam+ (для регулирующих приводов) То же, что Integral+ но добавлен позиционер - управление сигналом 4-20 мА - обратный сигнал 4-20 мА |  |
| 9 | Фланец и расточка силовой муфты для стыковки с арматурой | Заполняется производителем арматуры |
| 10 | Дополнительная информация (специальные требования к исполнению, комплектации и т.д.) |  |

Примечание:

|  | Поля данного цвета заполняются только ответом «да» или «нет» |
| --- | --- |
|  | Поле данного цвета заполняется подробно |