А - (глубина приемного резервуара)*……………….…......м В - (( отводящего напорного трубопровода)* (внутр.………………..мм, (внешн. .……….…….....мм С - (глубина залож. напорного трубопровода)……..……...м Е – (глубина залож. и диаметры подводящих коллекторов) Е1 = ……………………., Е2 = ………………………. (внутр.1……………...мм, (внутр.2 ………………...мм (внешн.1……………..мм, (внешн.2 ……………......мм Расположение труб и коллекторов (в плане) В – ориентация ………………… F - ориентация ………………… G - ориентация …………………

Вид сточных вод

Подача насосной станции: а) qmax = ……(м3/ч) qmin = …….(м3/ч) (I очередь) б) qmax = …….(м3/ч) qmin = …….(м3/ч) (на перспективу)

Длина и материал напорного трубопровода: N = ………………..…(м), материал …………………..

Сколько напорных трубопроводов действует постоянно? ………………………………………………..……………. шт.

Геодезическая отметка лотка подводящего патрубка: Нg = ………………….(м)

Геодезическая отметка конечной точки транспортировки жидкости: Нw = ………………….(м Н2О)

Противодавление в точке присоединения напорной трубы к коллектору (если имеется): …………………….(м)

Отметка наиболее высокой точки по трассе напорной линии: …………………..…(м)

Количество поворотов 450 и 900 на напорном трубопроводе: n1 (450)……...……….(шт.), n2 (900)….……………..(шт.)

Глубина залегания грунтовых вод: Нwg = ………………………………(м)

Отметка земли: Нt = …………………………..……(м)

*– в случае недостатка данных расчеты и подбор насосов осуществляются ITT FLYGT

| Наименование покупателя | Контактный тел. / факс | Ф.И.О. / адрес |
| --- | --- | --- |