СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ:

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Название объекта: |  |
| Адрес: |  |
| Тел./факс/e-mail: |  |
| Контактное лицо: |  |

| ТИП АППАРАТА: | разборный | паяный | кожухотрубный |
| --- | --- | --- | --- |

ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

|  | Единицы измерения | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Среда тип / состав |  |  |  |
| Мощность | кВт |  |
| Расход | кг/с |  |  |
| Рабочее давление (1) | бар |  |  |
| Допускаемые потери напора в ПТО | кПа |  |  |
| Начальная температура | оС |  |  |
| Конечная температура | оС |  |  |
| Максимальная рабочая температура | оС |  |  |
| Максимальное рабочее давление (2) | бар |  |  |
| Количество теплообменников на данную нагрузку (в работе + в резерве) (3) | штук |  |
| Тип/диаметр соединения | Тип / мм |  |  |

- Избыточное давление

- Избыточное давление

- Укажите количество теплообменников, с учетом резервных.

| Теплофизические свойства среды | Единицы измерения | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность | кг/м3 |  |  |
| Удельная теплоёмкость | кДж/кг*К |  |  |
| Теплопроводность | Вт/м*К |  |  |
| Вязкость при температуре на входе | Па*с |  |  |
| Вязкость при температуре на выходе | Па*с |  |  |

Примечания:____________________________________________________________ _______________________________________________________________________