| Kunde/Заказчик: |  | Angebot Nr. | Data: |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse / Адрес: Tel.: Fax: E-Mail: |  | Kontakt / Контакт: Тел.: Факс: E-Mail: |  |

- Betriebsdaten / Рабочие параметры

| 1.01 | Medium* / Нагреваемая среда (название) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.02 | Durchsatz* / Расход (производительность) | kg/h кг/ч | minimal |  |
|  |  | kg/h кг/ч | nominal |  |
|  |  | kg/h кг/ч | maximal |  |
| 1.03 | Temperatur* / Температура вход | (С | Eintritt |  |
|  | Temperatur* / Температура выход | (С | Austritt |  |
|  | Umgebungstemperatur* / Температура окруж. среды | (С |  |  |
| 1.04 | Druck am Eintritt min./max.* / Давление на входе | bar / бар |  |  |
| 1.05 | Zulässige Heizflächentemperatur / Максимальная допустимая температура поверхности нагрева | (С |  |  |
| 1.06 | Zulässiger Druckverlust / Допустимая потеря давления | bar / бар |  |  |
| 1.07 | Erforderliche Leistung / Требуемая тепловая мощность | kW / кВт |  |  |

2.0 Stoffwerte Medium / Физические параметры среды

| 2.01 | c: Spezifische Wärmekapazität bei Tein / Taus / Taus+350°C Удельная теплоемкость при Твх / Твых /Твых+350(С | kJ/(kg*К) кДж/кг*ОС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.02 | (: Dynamische Viskosität bei Tein / Taus / Taus+350°C Динамическая вязкость при Твх; Твых; Твых+350(C | Pas*s Па*с |  |  |  |
| 2.03 | K: Thermische Wärmeleitfähigkeit bei Tein/ Taus/ Taus+350°C Теплопроводность при температуре Твх/ Твых/ Твых+350(С | W/(m*K) Вт/(м*К) |  |  |  |
| 2.04 | (: Dichte bei Tein / Taus / Taus+350°C / Плотность при температуре: Твх; Твых; Твых+350(C | kg/m³ кг/м( |  |  |  |
| 2.05 | Mm: Molekulargewicht / Молекулярный вес | kg/mol кг/моль |  |

3.00 	Auslegungsdaten / Расчетные параметры

| 3.01 | Standard / Нормы | [-] | Berechnung | Herstellung | Prüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.02 | Berechnungsdruck / Расчетное давление | [bar] |  |
| 3.03 | Berechnungstemperatur / Расчетная температура | [°C] |  |
| 3.04 | Korrosionszuschlag / Добавка на коррозию | [mm] | - |
| 3.05 | Abnahme / Приемка | [-] | Vorprüfung - | Bau- und Druckprüfung |

4.00 	Stutzendaten / Штуцера (укажите желаемое: диаметры и вид присоединения: резьбовое / фланцевое / …)

| 4.01 | Eintritt / Вход [DN/PN/Standard] |  |
| --- | --- | --- |
| 4.02 | Austritt / Выход [DN/PN/Standard] |  |
| 4.03 | Entlüftung / Вентиляция [DN/PN/Standard] |  |
| 4.04 | Entleerung / Слив [DN/PN/Standard] |  |
| 4.05 | Sonstiges / Прочее [DN/PN/Standard] |  |

5.00 	Material der Konstruktion / Материал

| 5.01 | Rohrmantel Druckbehälter / Корпус резервуара |  |
| --- | --- | --- |
| 5.02 | Flansche / Фланцы |  |
| 5.03 | Rohrboden / Трубы |  |
| 5.04 | Schrauben / Muttern / Болты / гайки |  |
| 5.05 | Dichtungen / Уплотнения |  |
| 5.06 | Heizelementmantel / Поверхность ТЭНов |  |

6.00 	Elektrische Daten / Электрические параметры

| 6.01 | Spannung / Frequenz / Напряжение / частота | V/Hz |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.02 | Aufstellung/Installation / Установка / Монтаж |  | im Ex-Bereich / в Ex- зоне |
|  |  | im nicht Ex-Bereich / вне Ex- зоны |
| 6.03 | Ex-Bereich / Взрывоопасная зона |  | Zone 0 |  | Zone 1 |  | Zone 2 |
| 6.04 | Explosionsgruppe /Gasgruppe / Взрыво- газогруппа |  | IIA |  | IIB |  | IIC |
| 6.05 | Temperaturklasse / Температурный класс |  | T1 |  | T2 |  | T3 |  | T4 |  | T5 |  | T6 |
| 6.06 | Explosionsschutz / Вид взрывозащиты |  |
| 6.07 | Mechanische Schutzart/ Степень защиты оболочки (IP) |  |

7.00 	Temperaturfühler / Датчик температуры

| 7.01 | Temperaturfühler / Температурный щуп: |  | Thermoelement / термопара |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thermostat / термостат |
|  |  | Pt 100 / Pt 100 |
| 7.02 | Messung der Heizflächentemperatur (Begrenzer)/Измере- ние температуры поверхности нагрева (ограничитель) |  |
| 7.02 | Messung der Medientemperatur (Regler) / Измерение температуры среды (регулятор) |  |

8.00	Leistung- und Steuerschrank / Шкаф управления

| 8.01 | Regelsignal vom PLS / Регулировочный сигнал с АСУ: |  | Kontakt / контакт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4-20 mA / 4 - 20 мА; |
|  |  | 0-10 V / 0 - 10 В |
|  |  | andere / иное |
| 8.02 | Stufenregelung (Anzahl der Gruppen) / Ступенчатая регулировка (количество ступеней) |  |
| 8.03 | Thyristorregelung (stufenlose Regelung 3-100%) / Тиристорная регулировка (бесступенчатое регулирование) |  |

* Diese Daten sollten mindestens vorhanden sein, um ein ausreichendes Angebot erstellen zu können.

* Этот минимальный объем данных необходим для составления детального коммерческого предложения.