ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Дата ___________________________________

- Заказчик, компания ________________________________________________

- Контактное лицо __________________________________________________

- Телефон __________________________________________________________

- Факс ____________________________________________________________

- E-mail ___________________________________________________________

- Адрес ____________________________________________________________

- Технические данные:

| Потребление воды максимальное (пиковое) | м3/час |
| --- | --- |
| Потребление воды за час | м3 |
| Потребление воды за сутки | м3 |
| Требуемое давление воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Давление исходной воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Температура исходной воды | Min _________ оС Max_________ оС |
| Требуемое качество воды: |  |
| - жесткость + |  |
| Электропроводность |  |
| Na |  |
| SiO2 |  |
| рН |  |
| Питьевой стандарт |  |
| Вода дистиллированная |  |
| «Вода очищенная» |  |
| «Вода для инъекций» |  |
| Другие стандарты, требования |  |

+ - для умягчения

SDI  исходной воды =

SDI воды перед обратным осмосом =

* -   данные обязательны

** - указать, если возможен обратный осмос

| Анализ исходной воды |
| --- |
| Электропроводность | мкСим/см |
| рН* |  |
| Сухой остаток* | мг/л |
| Жесткость общая* | мг · экв/л |
| Железо (Feобщ. /Fe2+)* | мг/л |
| Ca2+ * | мг/л |
| Mg2+ * | мг/л |
| K+ | мг/л |
| Na+ * | мг/л |
| Ba2+ ** | мг/л |
| Sr2+ ** | мг/л |
| NH3+ | мг/л |
| Mn2+ * | мг/л |
| Al3+* | мг/л |
| Cl- * | мг/л |
| F- ** | мг/л |
| CO32-* | мг/л |
| HCO3-* | мг/л |
| SO42- * | мг/л |
| NO3-* | мг/л |
| PO43- | мг/л |
| Н2S | мг/л |
| CO2 (свободный) | мг/л |
| SiO2 * | мг/л |
| Щелочность по фен.фтал.* | мг · экв/л |
| Щелочность общая * | мг · экв/л |
| В ** | мг/л |
| Перманганатная окисляемость*/доля неполярной органики % | мгО/л / % |
| Взвешенные вещества * | мг/л |
| Цветность | град. |
| ОМЧ | кл/мл |
| ОКБ кл/100 мл |
| Концентрация окислителей* мг/л (Cl2, O3 и т.д.) |

Данные по существующей установке для  водоподготовки

Годовая производительность:                           м3

Источник водоснабжения (пометить Х):

- водопровод (муниципальные сети)_________

- скважина                                           _________

- поверхностная вода (река, озеро и т.п)______

- другое (пояснить)_______________________

______________________________________

Предподготовка:

да/нет   чем/что      Д фильтра/

загружено  высота загрузки

материала, м/м

- известкование ______  _________  _____________

- коагуляция     _______ _________

- флокуляция    _______ _________

- мех.фильтрование____  ________  _____________

# Принципиальная схема установки

(например: Кат1-   Ан1   –   Кат 2   –   Ан 2 –   ФСД)

____________________________________________

Фильтры:

- Д, м        ______   ______   _______  _______ _____

- Нц, м     ______   ______  ________  _______  ____

- Ионит    ______  _______ ________  _______  ____

- Объем   _______  ______  ________  _______  ____

- Фильтро-

цикл, м3______   ______  ________  _______  ____

# Применяемые реагенты / уд. расход на регенерацию в кг (в пересчете на 100% в-во) / стоимость руб/тонну

- Кислота:  ___________________________________

- Щелочь:  ___________________________________

- Соль:       ___________________________________

# Потребление воды на собственные нужды, %:__

Стоимость сброса стоков, руб/м3 ______________

# Требования к модернизации (отметить Х)

- автоматизация ______________________________

- увеличение производительности до_________м3/ч

- повышение качества обработанной воды ________

- снижение уд. расхода реагентов _______________

- сокращение потребления воды на собств. нужды_

- снизить кол-во стоков _______________________

- внедрить оборотный цикл ____________________

# Примечания и дополнительная информация

____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Должность)                 (Подпись)          (Ф.И.О.)