- Заказчик ________________________________________________________

- Наименование отапливаемого объекта______________________________

- Тепловая нагрузка Гкал /час (МВт) ________________________________

  - . Отопление    Гкал /час (МВт)__________________________________

  - . Горячая вода Гкал /час (МВт)_________________________________

  - . _____________________________________________________________

  - . _____________________________________________________________

- ХВО: натрий-катионирование_____________________________________

химреагентами (комплексонатная)____________________________

другое______________________________________________________

  - . Объем подпитки (л/час) _______________________________________

  - . Необходимость ёмкости с запасом химочищенной воды__________

6.  Исходные данные по воде:

а) жесткость общая                Н=___________________мг-экв/л

б) жесткость карбонатная     Н=___________________мг-экв/л

в) кальций                                     ___________________мг/л

г) магний                                       ___________________мг/л

д) железо                                        ___________________мг/л

е) кислород                                    ___________________мг/л

ж) сухой остаток                     S= ___________________ мг/л

6.1. Давление исходной воды ______________________________________

6.2. Необходимость повысительного насоса исходной воды___________

7. Параметры теплоснабжения

7.1. Температура прямой сетевой воды____________________________

7.2 Температура обратной сетевой воды __________________________

7.3 Температура горячей воды (ГВС) _____________________________

7.4 ____________________________________________________________

7.5 Давление прямой сетевой воды   ______________________________

7.6 Давление обратной сетевой воды______________________________

7.7 Давление горячей воды (ГВС) ________________________________

7.8 Высота отапливаемого здания ______________________________ м

8. Вид топлива ______________________________________________________

- Давление газа на входе в ТКУ    ______________________ кПа

- Требования к составу узла учета газа_______________________________

____________________________________________________________________

Необходимость поагрегатного учета газа (да, нет) ____________________

- Необходимость узла учёта тепла (да, нет) ____________________________

- Схема исполнения ТКУ (нужное подчеркнуть):

12.1. Схема системы отопления одноконтурная (зависимая) или двухконтурная (независимая)

12.2. С ГВС или без ГВС

12.3. С открытым водоразбором ГВС из тепловой сети или закрытая система тепловой сети

12.4. Двухтрубная схема

Четырехтрубная схема

Шеститрубная схема

- С постоянным присутствием персонала (без диспетчеризации) ________.

- Без постоянного присутствия персонала (с диспетчеризацией) ________.

14.1. Индикация диспетчеризации посредством: компьютера или диспетчерского пульта (нужное подчеркнуть).

14.2. Удаленность (км) ________________.

14.3. Среда передачи: 2-х проводная линия, радиоканал, GSM, GPRS, LAN (нужные подчеркнуть).

14.4. Дополнительно опрос показаний узла учета электроэнергии, узла учета газа (нужные подчеркнуть).

- Необходимость применения установок автоматического пожаротушения (да, нет) ___________________________________________

- Необходимость монтажных и пусконаладочных работ ________________

15. Контактные лица и их телефоны ___________________________________

- Особые условия  _________________________________________________

____________________________________________________________________

Дымовая труба в комплект поставки не входит. Изготовление по предоставляемому Заказчиком проекту.

ВНИМАНИЕ:

Состав узла учета газа в проекте ТКУ формируется на основании сведений, находящихся в технических условиях на установку (реконструкцию) системы учета расхода и количества природного газа. Получение таких технических условий в региональных компаниях по реализации газа является обязанностью Заказчика.

Отсутствие в опросном листе сведений от Заказчика о требованиях к составу узла учета газа (п.9 опросного листа) влечет за собой самостоятельный подбор от имени ЗАО «Белогорье» всего комплекса узла учета газа в проекте ТКУ.  В этом случае все согласующие операции по составу узла учета газа в местных (региональных) инспекциях по реализации газа ложатся на Заказчика.

ЗАКАЗЧИК                                                               Поставщик

«___»_____________                                                      «____»____________