Горелки серии T

Клиенты:

Пункт назначения:

Город:

Высота над уровнем моря ………………….

Место инсталляции:

в помещении

на открытом воздухе              покрытый              под воздействием атмосферных явлений

Температура окружающей среды в месте инсталляции: мин……………..макс…………….

Нормативы/Стандарты, применимые:       Европа          другие (уточнить)………………………..

Напряжения три фазы ……………… частота……..…..

Присутствие нейтралы:          да             нет

Вспомогательное напряжение:…………………………………..

Применение: …………………………………………………………….

Новый завод

Реконструкция

НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОПЛИВА

Максимальная необходимая мощность……………. [ккал/ч – кВт]

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Вязкость:	[…..°E при 50°C]

Низшая тепловая способность:	[ккал/кг]

МАЗУТНОЕ ТОПЛИВО

Вязкость:	[…...°E при 50°C]

Низшая тепловая способность:	[ккал/кг]

Сера:	%

Азот:	%

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ        СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ            БИОГАЗ (Состав)               ДРУГИЕ (Состав)

Низшая тепловая способность:	[ккал/Нм3]

Давления газа на входе:	[мбар]

ТИП УСТАНОВКИ

В случае непрямого нагревания

Котельная:	[°C]

Паровой котел:	[бар] Производство пара ……………………..[кг/ч]

Диатермической генератор масла:	[бар]

Температура воздуха горения                    атмосферная          подогретый …….[°C]

Аэродинамическое сопротивление топки котла по дымовым газам …… mbar

Аэродинамическое сопротивление экономайзера по дымовым газам …….mbar

Общее аэродинамическое сопротивление ……mbar

Пламя             вертикальное                 горизонтальное

В случае прямой системы нагрева

Сушилка:

Распылительная сушка:

Другие:

Марка:

Номинальная мощность:

Габариты камеры сгорания:	ширина/диаметр, длина [мм]

Пламя         вертикальное              горизонтальное

Рециркуляции тепла          Да   ….%  ....... температура рециркуляции воздуха [°C]             нет

Объем технологического потока воздуха и его температуры:……………………..[м3/ч]        …….[°C]

Температура технологического воздуха, поступающего в горелку:…[°C]

Температура технологического воздуха, выходящий из камеры сгорания:…[°C]

Давление в камере сгорания ……..[мбар]

Другие характеристики (чистота, грязь, наличие других веществ...):

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Модулирующая (сигнал модуляции)      0-10 В               4-20 мА                с импульсом

Термостат для максимальной температуры:………………………………………………

Терморегулятор по запросу:       нет                   да   Тип/Марка …………………..

Электронное устройство для регулирования воздух/топливо (Электронный дисковый кулачок)        нет          да

Датчик на O2           нет        да

Датчик давления           нет          да

Тип панели управления             стол                   настенная               шкаф

Длина кабеля связи между горелкой и панелью управления:…[м]

Примечание:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Запрос чертеж завода           да                 нет